招标编号：TW2017-001

深圳市共进电子股份有限公司

通信设备采购项目

招

标

文

件

深圳市共进电子股份有限公司

2017年06月

## 第一章  招标公告

深圳市共进电子股份有限公司拟对通信设备采购项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：TW2017-001

二、招标项目：深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购

三、招标项目简介：

1、示波器（支持20G带宽）1台/套；2、示波器（支持2.5G带宽）1台/套；3、示波器（支持2.0G带宽）1台/套4、数据网络测试平台1台/套。

各项产品具体技术规格详见招标文件技术要求规定。

四、投标供应商应具备的资格条件：

1、具有独立法人资格，独立承担民事责任能力，并且具有有效企业注册登记文件；

2、注册资金100万元人民币及以上；

3、产品原厂商授权（投标人不是生产厂家的）；

4、投标供应商须在广东省设有常驻售后服务机构，具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，能提供良好售后服务；

五、资格审查：

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

六、招标文件发售时间、地点：

时间：招标文件自2017年06月01 日至2017年06月09日上午9：00－12：00，下午13:00- 17:00（节假日除外）在深圳市共进电子股份有限公司网站公示。（网址：http://www.twsz.com）。

地点：开标地点

八、投标截止时间和开标时间：

2017年06月16日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：

深圳市南山蛇口百盈医疗器械产业园5楼B座深圳市共进电子股份有限公司。

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称: 深圳市共进电子股份有限公司 地 址: 联系人:王贵 电 话: 0755-26021222-10502 |
| 2 | 采购项目名称 | 深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购项目 |
| 3 | 采购文件编号 | TW2017-001 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 交货时间、地点 | 交货时间：详见标书 交货地点：采购人指定地点 |
| 7 | 质量要求 | 质量要求：达到国家现行技术标准 |
| 8 | 联合体投标 | 本项目不适用联合体投标 |
| 9 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 10 | 投标截止时间 | 2017年06月16日 10 时。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后10天。 |
| 12 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 13 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本 1份；副本4份；电子文档（U盘或光盘）1份；用于唱标的“开标一览表”一份。 |
| 15 | 投标文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。 |
| 16 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 17 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日。 |
| 18 | 递交投标文件地点 | 深圳市 南山区 蛇口 南海大道1019号 百盈医疗器械产业园5楼B座 深圳市共进电子股份有限公司 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |

## 本表关于本次招标的具体资料是对《投标人须知》的具体说明和修改，《投标人须知》相应条款的具体内容，应以本表为准。

## 一、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织和公司。本次招标的采购人是深圳市共进电子股份有限公司。

2.2 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“招标公告”第四条的基本条件；

（2）购买了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 二、招标文件

### 5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）招标项目及要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间3日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日3天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

6.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在网上发布变更公告。

### 7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 三、投标文件

### 8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 11. 本项目不接受联合投标

### 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号产品的报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术要求偏离表；

（4）产品资料；

（5）产品工作环境条件；

（6）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标产品厂家授权书原件（投标人如不是制造厂家需提供）；

（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（8）商务条款偏离表；

（9）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

### 14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 16．投标文件的印制和签署

16.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

16.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 17. 投标文件的密封和标注

17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的“开标一览表”、电子文档，应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

17.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 18．投标文件的递交

18.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

19.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 四、开标和评标

### 20．开标

20.1 招标人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标

20.2 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

20.3 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 21. 评标

21.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

21.2 评委会严格按照招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

21.3 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

21.4 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.5 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.6 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

21.7 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

21.8 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（3）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

## 五、定标

## 22. 定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 23. 定标程序

23.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

23.2 招标人在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。

23.3 采购人在收到评标报告后1个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

23.4 根据采购人确定的中标人，向中标人发出中标通知书。

23.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

六、签订及履行合同和验收

## 24. 签订合同

24.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 25. 本项目合同不能分包（项目中标单位为实施单位，不得分包与第三方共同实施）

## 26. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 27. 履约保证金

本项目无履约保证金。

## 28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、 废 标

### 29. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标应在网上公告。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购人）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（光盘和U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”一式一份。

4、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购人）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、开标一览表

项目名称：深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购项目

招标编号：TW2017-001

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 四、分项报价明细表

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、商务偏离表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 六、规格、技术指标响应偏离表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 第四章 资格证明文件

投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、投标人基本情况；

2、经过年检的营业执照（复印件）；

3、税务登记证（复印件）；

4、法定代表人授权书（原件）；

5、投标产品制造厂家授权书或制造厂家的合法代理商的授权书（原件）；

6、授权代表的身份证（复印件）；

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

## 第五章 招标项目要求及技术规格

一、采购项目

1、示波器（支持20G带宽）1台/套；2、示波器（支持2.5G带宽）1台/套；3、示波器（支持2.0G带宽）1台/套；4、数据网络测试平台1台/套。

二、技术要求

## （1）、示波器(20GHz带宽)技术要求：

| 序号 | 参数 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | *带宽 | 2通道：20GHz (模拟带宽) 4通道：16 GHz (模拟带宽) |
|  | *采样率 | 80GSa/s 2通道 40GSa/s 4通道 |
|  | *存储深度 | 500Mpts 2通道 200Mpts 4通道 |
|  | *最大可升级存储深度 | 2Gpts 每通道 |
|  | 上升时间 | 15.6ps 20%～80% |
|  | 输入阻抗 | 50 Ohm |
|  | 输入灵敏度 | 1mV 每格～1V每格 |
|  | *最大输入电压 | +/-5V |
|  | *示波器本底噪声(示波器本身) | Volts/div(mVrms); 204A. 10mV; 0.42. 50mV; 1.54. 100mV; 3.02. 1V; 30.15. |
|  | 水平时基范围 | 2ps/div 至20s/div |
|  | 测量本底抖动 | 100 fs |
|  | *触发灵敏度 | Internal Low：22GHz |
|  | *硬件串行触发 | 12.5Gb/s 160bits长度(可选) |
|  | 波形更新率 | >400,000波形每秒 (分段存储模式) |
|  | *最大测量更新速度 | >50,000测量每秒(仅打开一个测量) >250,000测量每秒(打开十个测量) |
|  | 用户自定义函数 | 将Matlab嵌入到示波器，在示波器界面上实时显示Matlab处理后的数据。 |
|  | 主要应用 | USB3.1 Gen 1/Gen 2 (Type A和C), HDMI1.4/2.0 (Type A), DDR4/LPDDR4, 10GBASE-T，具备DDR测试读写分离的功能 |
|  | 配件要求 | 1,支持至少4个12G带宽差分探头，支持SMA差分和焊接式测试 2, 具备支持USB3.1 Gen 1/Gen 2 (Type A和C), HDMI1.4/2.0 (Type A), DDR4/LPDDR4, 10GBASE-T测试需要的夹具探头等附件 3, 支持HDMI和DDR测试时的校准 |

## （2）、示波器(2.5GHz带宽)技术要求：

| 序号 | 参数 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带宽 | 2.5GHz |
| 2 | 采样率 | 10GSa/s, 4通道 20GSa/s，2通道 |
| 3 | 存储深度 | 40Mpts 2通道 20Mpts 4通道 |
| 4 | *最大可升级存储深度 | 500Mpts 4通道 1Gpts 2通道 |
| 5 | 上升时间 | 98ps 20%～80% |
| 6 | 输入阻抗 | 50 Ω ± 2.5%, 1 MΩ ± 1% (11 pF 典型值) |
| 7 | 输入灵敏度 | 1 MΩ: 1 mV/ 格至5V/格 50 Ω: 1 mV/ 格至1V/格 |
| 8 | 最大输入电压 | 1MOhm: 150V RMS or DC, Cat I +/- 250V (DC+AC) In AC耦合 50Ohm: 5V RMS |
| 9 | *示波器本底噪声(示波器本身) | Volts/div(mVrms); 9254A. 10mV; 273 uV. 50mV; 1.22 mV. 100mV; 2.54 mV. 1V; 25.2 mV. |
| 10 | 水平时基范围 | 5 ps/ 格至 20 s/ 格 |
| 11 | 主要应用 | USB 2.0、以太网、Flash测试， |
| 12 | 配件要求 | 1, 具备支持USB 2.0、以太网、Flash测试（同时测试3路信号）测试需要的夹具探头等附件 2, 配置至少4个2 GHz 单端有源探头 3, 配置电流探头 |

## （3）、示波器(2.0GHz带宽)技术要求：

| 序号 | 参数 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带宽 | 2.0GHz |
| 2 | 采样率 | 5GSa/s, 4通道 10GSa/s，2通道 |
| 3 | 存储深度 | 50Mpts 2通道 25Mpts 4通道 |
| 4 | *最大可升级存储深度 | 50Mpts 4通道 250Mpts 2通道 |
| 5 | 上升时间 | 175ps 20%～80% |
| 6 | 输入阻抗 | 50 Ω ± 2.5%, 1 MΩ ± 1% |
| 7 | 输入灵敏度 | 1 MΩ: 1 mV/ 格至10V/格 50 Ω: 1 mV/ 格至1V/格 |
| 8 | 最大输入电压 | 1MOhm: 300V RMS or DC, Cat I +/- 425V (DC+AC) In AC耦合 50Ohm: 5V RMS |
| 9 | *示波器本底噪声(示波器本身) | Volts/div(mVrms); 9254A. 10mV; 485 uV. 50mV; 1.82 mV. 100mV; 4.75 mV. 1V; 29.58 mV. |
| 10 | 水平时基范围 | 12.5 ps/ 格至 8000000 s/ 格 |
| 11 | 主要应用 | USB 2.0、以太网、Flash测试， |
| 12 | 配件要求 | 1, 具备支持USB 2.0、以太网、Flash测试（同时测试3路信号）测试需要的夹具探头等附件 2, 配置至少3个1.5 GHz 单端有源探头 3, 配置电流探头 |

## （4）、数据网络测试平台技术要求：

1、机框要求

- 机箱至少提供12个可插测试模块的槽位，默认包含设备硬件控制单元（或卡）。

- 仪表应采用安全的Linux, Solaris等操作系统，不可内置Windows操作系统，减少被病毒感染或者网络攻击造成的测试中断。

- 机箱上提供液晶屏，能进行IP地址，掩码，网关等管理参数的设置和查看，以及温度等设备运行状态的查看。

- 机箱支持级联，能够支持级联线时钟同步，1588v2 时钟同步，GPS时钟同步，NTP时钟同步和CDMA时钟同步等级联方式。级联精度不大于20ns。

2、板卡要求

- 要求配置总共16个千兆测试端口，要求每端口支持100M, 1G,2.5G,5G 和10G 五种速率。 其中2.5G要能够同时兼容NBASE-T 和IEEE 802.3bz规范。

- 要求在同一平台上，能扩展支持WIFI 接口测试卡，满足2.5G与WIIF在同一界面下完成闭环测试需求。

3、功能要求

3.1 仪表至少应该支持2种多流调度方式：可以基于端口，基于每条流。

  - 仪表必须支持Tcl, Python, Ruby,C,C#, Java 语言的原生API 开发接口库，便于用户开发自动化测试, 请详细列出所支持的语言及版本号。

  - 仪表应该支持RFC 4814 随机MAC模型，请提供配置截图。

  - 要求仪表支持高精度结果采样，具有低至1ms的采样精度，可以自动计算主备倒换、路由收敛时间等测试

  - 要求测试仪表提供测试结果数据挖掘功能，用户可以按流量性能指标设置过滤条件，提炼出符合条件的测试流，进行结果显示，过滤条件可以进行与或关联。如：将所有接收到数据中时延在5us到10us间并且速率在1Mbps到2Mbps间的数据包进行统计，请提供相关软件配置界面截屏。

  - 要求提供RFC2544， RFC2889 基准性能测试套件

  - 要求仪表能支持6rd， DS-Lite，PPPoEv4/v6 Client 和Server，DHCPv4 Client 和server,  IGMPv1/v2/v3, MLDv1/v2等协议。

  - 要求仪表能支持RIP，RIPng，OSPFv2，OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP4和BGP4+等协议。

  - 要求仪表能支持LACP 链路聚合协议。

  - 要求支持SIP和RTP VoIP 信令和媒体协议。 要求能模拟真实的3GPP SIP终端及UMTS 和 GPRS profile； 要求能仿真VoLTE Mobile终端，支持AMR-NB (narrowband) 和 AMR-WB (Wideband) codec；要求支持G.711 A/μ-law, G.729, G.726, G.723.1, and G.728编码。

  - 要求支持基于SIP 的VoIP的语音质量测试，支持P.564语音质量测试，提供MOS, R-Factor, jitter, packet loss, packet delay等语音质量统计量。

  - 支持通过软件扩展实现TR-100噪声测试功能。

4、性能要求：

- 测量精度：2.5ns

- 单端口发送流(Stream 或者Traffic Group)数量：8k

- 单端口实时分析流 (Stream 或者Traffic Group) 数量:8k

- 每条流支持4个VFD域

- 每端口支持OSPF邻居数：50或以上

- 每端口支持ISIS邻居数：50或以上

- 每端口支持BGP邻居数：100或以上

- 每端口PPPoE session数：1000或以上

- 每端口DHCP Session 数：1000或以上

# 第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2. 评标程序

2.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标供应商名单；

（5）编写评标报告。

## 3. 定标及定标程序

（见第二章）

## 4. 评标方法

（见投标人须知前附表）

## 5. 评标细则及标准（综合评分法）

5.1 本次综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度。

5.2 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

5.3 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.3.1实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金；

（2）投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签字盖章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（4）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（5）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（7）售后服务没有完全符合招标文件要求；

（8）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

5.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

5.5 综合评分明细表：以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则

第一包评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)x30 |  |
| 2 | 技术指标 和配置 | 50 | 完全符合招标文件要求配置得50分；与招标文件要求一般技术参数有非实质性负偏离的，一项扣1分，10条不满足即废标；#号参数为比较重要的技术参数，偏离一条扣3分，6条不满足即为废标。 |  |
| 3 | 业绩 | 10 | 以投标产品近两年的销售业绩计算，综合评审得分，没有销售业绩的不得分。 |  |
| 4 | 执行方案 | 5 | 在组织、计划、协调、时间保障及人员配备安排上，能有效运行并执行该系统各方面工作，综合评审得分。 |  |
| 5 | 售后服务 | 5 | 满足招标售后服务要求的得5分，综合评审得分。 |  |

综合得分=技术评审得分+商务评审得分+投标报价得分

由评标委员会对合格投标人的有效投标文件进行综合评审和打分，按综合得分的高低进行排序，综合得分最高的投标人即为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分采用四舍五入法取小数点后两位。

### 6．计算错误的修改

6.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

6.2  按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。